云云通信链路中断异常测试

一、阳光云

1、数据上报

- 阳光云链路中断，数据上报停止

2、小程序页面逆变器离线，实时数据展示为--

2、逆变器模式切换指令下发

1、逆变器切换模式指令下发失败

- 投建营

1、充电桩添加

1、充电桩添加失败

2、数据上报

1、充电云链路中断，数据上报停止

3、充电桩启动/停止充电指令下发

1、充电桩启/停指令下发失败

三、涂鸦云

1、涂鸦设备添加

- 涂鸦设备无法添加

2、数据上报

1、涂鸦云链路中断，数据上报停止

3、涂鸦设备开关指令下发

1、插座开/关指令下发失败

2、新风设备开/关指令下发失败

3、空调设备开/关指令下发失败

四、良信云

1、数据上报

1、良信云链路中断，数据上报停止

2、断路器分合闸指令下发

1、断路器分/合闸指令下发失败